Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 110340

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Тула" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | АО "Газпром газораспределение Тула" |
| Юридический адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Почтовый адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Фактический адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.tulaoblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | office@tulaoblgaz.ru |
| Телефон: | (4872) 25-24-00 |
| Факс: | (4872) 25-24-00 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование  Организатора,  контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503  Телефон: (812) 449-34-77  Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович  Адрес электронной почты:  info@gazenergoinform.ru  Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:  электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 110340 |

| № п/п | Наименование предмета закупки | | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта ТУ 3712-010-55377430-09 | | Штука | 2 000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды от -60°С до +50°С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления – ручной, ручка-рычаг. Присоединение гайка/гайка. Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора – фторопласт 4. Материал корпуса – латунь ЛЦ40Сд, | | | | | |
| 2 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ20 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта ТУ 3712-010-55377430-09 | | Штука | 1 800 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды от -60°С до +50°С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления – ручной, ручка-рычаг. Присоединение гайка/гайка. Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора – фторопласт 4. Материал корпуса – латунь ЛЦ40Сд, | | | | | |
| 3 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ25 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта ТУ 3712-010-55377430-09 | | Штука | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды от -60°С до +50°С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления – ручной, ручка-рычаг. Присоединение гайка/гайка. Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора – фторопласт 4. Материал корпуса – латунь ЛЦ40Сд, | | | | | |
| 4 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ32 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта ТУ 3712-010-55377430-09 | | Штука | 28 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды от -60°С до +50°С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в  любом направлении. Способ управления  – ручной, ручка-рычаг. Присоединение  гайка/гайка. Класс герметичности – А  по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора –  фторопласт 4. Материал корпуса –  латунь ЛЦ40Сд, | | | | | |
| 5 | Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ50 PУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта ТУ 3712-010-55377430-09 | | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах  природного газа, диапазон температур  рабочей и окружающей среды от -60°С  до +50°С. Способ управления – ручной,  ручка-бабочка. Присоединение  гайка/гайка. Класс герметичности – А  по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора –  фторопласт 4. Материал корпуса –  латунь ЛЦ40Сд, | | | | | |
| 6 | Кран шаровый латунный 11Б27п10 ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоеднинение/для манометра | | Штука | 221 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Применяется на газопроводах  природного газа, диапазон температур  рабочей и окружающей среды от -60°С  до +50°С. Кран устанавливается на  трубопроводе в любом рабочем  положении. Рабочая среда подается в  любом направлении. Способ управления  – ручной, ручка-рычаг. Присоединение  гайка/гайка. Класс герметичности – А  по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора –  фторопласт 4. Материал корпуса –  латунь ЛЦ40Сд, ТУ 3712-010-55377430-  09, | | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):  1 129 543,68 руб.  Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  957 240,41 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.  Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,  на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие  в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.  Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «18» января 2017 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.  Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» января 2017 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «27» января 2017 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.  Рассмотрение Заявок: не позднее «03» февраля 2017 года 16.00 (время московское).  Подведение итогов: не позднее «03» февраля 2017 года 17.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.  Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «18» января 2017 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.