|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 111 644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Аппарат пускорегулирующий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Входное напряжение 220-240В, 50-60 Гц. Исполнение Встраиваемое. Колич. источников света 2шт. Мощность источника света 18Вт. Тип пра электронный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Аппарат пускорегулирующий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц. Тип ЭПРА • мощность источника света — 18Вт; количество обслуживание иточников сета — 4;  Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Дроссель | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | с обмоткой заключен в экранирующий корпус из стали. КОЛОДКА клеммная с самозажимными контактами. А1И 36\40 Рабочее напряжение 220В Частота сети 50 Гц Ток 0,43 А Количество ламп-одна Мощность лампы 36\40 Вт ГОСТ 8799-90 Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Дроссель | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Натриевая лампа высокого давления С устройством зажигания -Да Подходит для лампы мощностью с-150 Вт Номинальное напряжение с-220 В Подходит для лампы мощностью по 150 Вт  Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Лампа галогенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 5,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип лампы -J117-линейная Цоколь -R7s Рабочее напряжение, Вольт -230V Мощность, Ватт \*150W Световой поток, люмен \*1200 Средний срок службы, часов \*1500 Галогенные линейные лампы Упаковка -1...50...500 Вес, грамм-16 Объем -82 м3 Обязательное наличие сертификата качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Лампа галогенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность, Вт 150 Тип цоколя R7S Напряжение, В -230 Цветовая температура -2700 Длина, мм -78 Срок службы, ч-2000 Цвет свечения- Теплый Световой поток, Лм- 2250 Тип изделияЛампа галогенная -КГ Форма колбы -Трубчатая Частота, Гц -50 Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 600,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Номинальная мощность 18Вт, световой поток 1050 лм, тип колбы Т8, тип цоколя G13, цветовая температура 6500 К. Длина, мм 590мм Диаметр, мм 26мм Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 254,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Номинальная мощность 36Вт, световой поток 1050 лм, тип колбы Т8, тип цоколя G13, цветовая температура 6500 К. Длина: 1213.6 мм Мощность (Вт): 36 Тип цоколя: G13 Диаметр, мм: 26 Форма колбы: T Цветовая температура: 4000 Цвет свечения: нейтральный белый Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 125,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | номинальная мощность, вт 60Вт номинальное напряжение 36В положение горения ламп Верт.цок.вв.с отк.90 в люб.пл.световой поток, лм 950лм срок службы, ч 1000ч тип цоколя Е27 цвет колбы –прозрачный Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Лампа компактная люминесцентная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 40,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Форма: классическая КЛЛ. Потребляемая мощность, - 11вт. Эквивалент мощности, вт -55. Класс энергоэффективн.- класс A. Цоколь: (Е27). Яркость свечения -535лм. Цветность: 4000K -белый свет. Срок службы, ч: 10000. Требуют утилизации: да. Размер лампы: 34 х 90мм Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 9,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Номинальная мощность 60Вт, номинальное напряжение 12В, тип цоколя Е27 Класс энергоэффективности--Е Средний номинальный срок службы -1000ч Покрытие колбы -прозрачная Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 80,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы -40 Вт Напряжение лампы с-220 В Напряжение лампы по -240 В Цоколь -E27 Форма колбы лампы -Отражатель Цвет зеркала -Серебристый Диаметр -63 мм Общая длина-105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | мм Средний номинальный срок -лужбы -1000 ч Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 285,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип Лампа накаливания Цоколь E27 Колба A55 (55 мм) Покрытие колбы -прозрачное Мощность, Вт 100 (95) Напряжение, В 220 Диммирование Да Цветность -теплый белый Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Лампа накаливания 60Вт Е27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 350,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы -60 Вт Цоколь -E27 Световой поток-710 лм Средний номинальный срок службы -1000 ч Напряжение лампы с -230 В Напряжение лампы по -230 В Диаметр -55 мм Общая длина -100 мм Форма колбы лампы -Грибовидная Цвет -Без Класс энергоэффективности –E Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Светильник настольный | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип светильника Настольная лампа Источник света -Компактная люминесцентная лампа Мощность лампы -11 Вт Материал корпуса -Пластик Цвет корпуса -Белый С диммером -Нет С выключателем -Да Способ монтажа -Другой Тип цоколя -2G7 Класс защиты от поражения электрическим током -II В комплекте с лампой –Да Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Лампа ДНаТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 21,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы -250 Вт Цоколь -E40 Световой поток -28000 лм Цветовая температура-2000 К Средний номинальный срок службы -24000 ч Диаметр -48 мм Общая длина- 260 мм Световая отдача лампы-112 лм/Вт Форма колбы лампы -Трубчатая с односторонним цоколем Индекс цветопередачи-20-39 (класс 4)  Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Лампа ДРВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы- 500 Вт Цоколь-Е40 Форма колбы лампы-ллипсоидная Световой поток -13500 лм Индекс цветопередачи -45 Цветовая температура -4000 К Общая длина -275 мм Диаметр -120 мм С отражателем -Нет Прямое подключение к питающей сети -Да Средний номинальный срок службы -5000 ч Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Лампа ДРЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 31,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип Газоразрядная ртутная (ДРЛ) Номинальная мощность 125 Вт, номинальное напряжение 220В, тип колбы: эпилипсоидная, тип цоколя: Е27, цветовая температура 4000 К. Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Лампа ДРЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 23,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип Газоразрядная ртутная (ДРЛ) Номинальная мощность 250 Вт, номинальное напряжение 230В, тип колбы: эпилипсоидная, тип цоколя: Е40, цветовая температура 4000 К. Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 35,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы-8 Вт Номинальное напряжение -220 В Номинальное напряжение -220 В Цвет-Белый Цоколь-E27 Длина-108 мм Форма колбы лампы-Стандартная Диаметр-63 мм Индекс цветопередачи-80-89 (класс 1В) Световой поток-540 лм Средний номинальный срок службы-30000 ч Класс энергоэффективности-A Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 25,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Длина -57 мм Цоколь -GU10 Род тока -Переменный ток (AC) Форма колбы лампы -Отражатель Мощность лампы -3 Вт Диаметр -50 мм Номинальное напряжение с -220 В Световой поток -215 лм Средний номинальный срок службы -30000 ч Номинальное напряжение по-240 В Номинальный ток -26 мА Индекс цветопередачи -80-89 (класс 1В) Цвет -Белый Класс энергоэффективности –A Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 30,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Длина -40 мм Мощность лампы -3 Вт Номинальное напряжение с-220 В Номинальное напряжение по -240 В Цвет -Белый Род тока -Переменный ток (AC) Цоколь -GU5,3 Номинальный ток -65 мА Форма колбы лампы -Отражатель Световой поток -230 лм Индекс цветопередачи -80-89 (класс 1В) Диаметр -50 мм Класс энергоэффективности-A Средний номинальный срок службы -30000 ч Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность лампы -6 Вт Номинальное напряжение с -230 В Номинальное напряжение по-230 В Цоколь -GX53 Цвет-Белый Форма колбы лампы-Таблетка Световой поток -460 лм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) Диаметр -74 мм Класс энергоэффективности-A Средний номинальный срок службы-30000 ч Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Длина-86 мм Мощность лампы -6 Вт Номинальное напряжение с-220 В Номинальное напряжение по-240 В Род тока-Переменный ток (AC) Цоколь-E14 Цвет-Белый Форма колбы лампы-Другой Световой поток-450 лм Индекс цветопередачи-80-89 (класс 1В) Диаметр-50 мм Класс энергоэффективности-A Средний номинальный срок службы-30000 ч Обязательное наличие сертификата качества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Тула" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | График поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич ество | | | | Ед. изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Аппарат пускорегулирующий | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Аппарат пускорегулирующий | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Дроссель | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Дроссель | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Лампа галогенная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Лампа галогенная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 600,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 254,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 125,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Лампа компактная люминесцентная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 40,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 9,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 80,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 285,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Лампа накаливания 60Вт Е27 | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 350,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Светильник настольный | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Лампа ДНаТ | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 21,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Лампа ДРВ | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Лампа ДРЛ | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 31,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Лампа ДРЛ | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 23,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 35,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 25,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | от 15 до 20 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | Штука | | | | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 94 902,77 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 14 476,68 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 80 426,09 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% в течение 45 календарных дней после поставки "Товара" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |