|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЗП** | **Дата поступле-ния запроса о разъясне-нии** | **Дата принятия решения о предоставлении разъясне-ний** | **Вопрос Участника** | **Ответ Заказчика** |
| 13520 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | Уважаемый Заказчик, по Техническому заданию предусмотрена поставка Эквивалента. Просим Вас уточнить - будут ли рассматриваться к поставке теплообменники имеющие другое наименование, товарный знак? | Данный теплообменник предусмотрен проектной документацией. Эквивалент не предусмотрен. В Техническое задание будут внесены изменения |