## Лист1
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование работ и газового оборудования | Ед. изм. | Состав исполнителей | Договорная цена на 2023 год, руб.
|  |  | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой (при наличии только плиты в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | плита | слесарь 2 р. | 300 | 315
10.1.2. Техническое обслуживание плиты трехгорелочной (при наличии только плиты в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | плита | слесарь 2 р. | 348 | 366
10.1.3. Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной (при наличии только плиты в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | плита | слесарь 2 р. | 396 | 417
10.1.4. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой | установка | слесарь 3 р. | 357 | 375
10.1.5. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной | установка | слесарь 3 р. | 417 | 441
10.1.6. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной | установка | слесарь 3 р. | 474 | 501
10.1.7. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой двухгорелочной газовой | установка | слесарь 3 р. | 471 | 498
10.1.8. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой трехгорелочной | установка | слесарь 3 р. | 519 | 549
10.1.9. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой четырехгорелочной | установка | слесарь 3 р. | 573 | 603
10.1.10. Техническое обслуживание ГБУ | установка | слесарь 3 р. | 138 | 147
10.1.11. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | прибор | слесарь 4 р. | 648 | 684
10.1.12. Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя | прибор | слесарь 3 р. | 477 | 504
10.1.13. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 | прибор | слесарь 4 р. | 618 | 651
10.1.14. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 | прибор | слесарь 4 р. | 690 | 729
10.1.15. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-1 7,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | слесарь 4 р | 864 | 915
10.1.16. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31, 5; Холер, "Burnham" | прибор | слесарь 4 р. | 996 | 1050
10.1.17. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ | прибор | слесарь 4 р. | 1194 | 1260
10.1.18. Техническое обслуживание газовой части комбинированной бойлерной установки типа "Мора" | прибор | слесарь 4 р. | 1791 | 1890
10.1.19. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО | котел | слесарь 4 р. | 618 | 651
10.1.20. Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | слесарь 4 р. | 435 | 462
10.1.21. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | слесарь 3 р. | 324 | 339
10.1.22. То же, без автоматики | печь | слесарь 3 р. | 264 | 276
10.1.23. Техническое обслуживание газов. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7) | горелка | слесарь 4 р. | 714 | 753
10.1.24. Техническое обслуживание агрегата "Lennox" | агрегат | слесарь 4 р. | 423 | 444
10.1.25. Техническое обслуживание агрегата "Lennox" с увлажнителем | агрегат | слесарь 4 р. | 462 | 489
10.1.26. Техническое обслуживание калорифера газового | агрегат | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.1.27. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | слесарь 4 р. | 246 | 261
10.1.28. Визуальный осмотр и проверка на герметичность резьбовых соединений и корпуса бытового газового счетчика | счетчик | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.1.29. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 соед. | слесарь 3 р. | 75 | 78
33 - 40 мм | 10 соед. | слесарь 3 р. | 90 | 99
41 - 50 мм | 10 соед. | слесарь 3 р. | 150 | 159
(При работе с приставной лестницы применять коэф.1 ,2) |  |  | 0 | 0
10.1.30. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | слесарь 4 р. | 258 | 273
6-10 | стояк | слесарь 4 р. | 297 | 312
11-15 | стояк | слесарь 4 р. | 357 | 375
св. 16 | стояк | слесарь 4 р. | 417 | 438
(При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф.1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5) |  |  | 0 | 0
10.1.31. Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь в пунктах 10.1.31-10.1.32 применять коэф. 0,85) | печь | слесарь 3 р. | 156 | 165
10.1.32. Включение отопительной печи без автоматического устройства | печь | слесарь 3 р. | 111 | 117
10.1.33. Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | слесарь 4 р. | 246 | 261
10.1.34. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед, аппарат, печь применять коэф. 0,85) | аппарат или печь | слесарь 3 р. | 108 | 114
10.1.35. Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | слесарь 3 р. | 285 | 0
10.1.36. Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) | горелка | слесарь 4 р. | 426 | 0
10.1.37. Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) | горелка | слесарь 3 р. | 312 | 0
10.1.38. Техническое обслуживание кипятильника КНД | прибор | слесарь 3 р. | 327 | 0
10.1.39. Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) | прибор | слесарь 4 р. | 312 | 0
10.1.40. Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую послед, плиту (котел) применять коэф.0,85) | прибор | слесарь 4 р. | 96 | 0
10.1.41. Техническое обслуживание настенных отопительных котлов типа VAILLANT, ARISTON, BOSCH, BAXI, PROTER и др. мощностью до 24 кВТ включительно | котел | слесарь 5 р. | 2505 | 2646
10.1.41.1. Техническое обслуживание настенных отопительных котлов типа VAILLANT, ARISTON, BOSCH, BAXI, PROTER и др. мощностью более 24 кВТ | котел | слесарь 4 р. | 0 | 0
|  | слесарь 5 р. | 0 | 0
|  | итого | 3219 | 3402
10.1.42. Техническое обслуживание отопительных котлов DANI и прочих аналогичных по техническим характеристикам | котел | слесарь 5 р. | 1461 | 1545
10.1.43. Техническое обслуживание варочной поверхности двухгорелочной газовой (при наличии только варочной поверхности в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | вар.пов-ть | слесарь 2 р. | 195 | 207
10.1.44. Техническое обслуживание варочной поверхности трехгорелочной, четырехгорелочной (при наличии только варочной поверхности в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | вар.пов-ть | слесарь 2 р. | 261 | 276
10.1.45. Техническое обслуживание газового духового шкафа | дух.шкаф | слесарь 2 р. | 132 | 138
10.1.46. Проверка на герметичность внутридомового газопровода приборным методом ( При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф.1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф.1,5) | 1 м газопровода | слесарь 4 р. | 10 | 10
10.1.47. Выполнение работ по отключению – подключению газовых приборов при проведении поверки прибора учета газа | прибор | слесарь 5 р. | 0 | 1230
10.1.48. Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной с электрическим духовым шкафом (при наличии только плиты в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | плита | слесарь 2 р. | 198 | 207
10.1.49. То же, плиты газовой трехгорелочной, четырехгорелочной с электрическим духовым шкафом (при наличии только плиты в договоре на техническое обслуживание применять коэф.1,15) | плита | слесарь 2 р. | 261 | 276
10.1.50. Техническое обслуживание напольных отопительных котлов с атмосферной горелкой мощностью до 50 кВт включительно | котел | слесарь 5 р. | 2565 | 2709
10.1.51. Техническое обслуживание напольных отопительных котлов с атмосферной горелкой мощностью от 50 кВт до 100 кВт | котел | слесарь 4 р. | 0 | 0
|  | слесарь 5 р. | 0 | 0
|  | итого | 4254 | 4491
Примечания:
1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
2. При применениии повышающих (понижающих) коэффициентов, договорную цену округлять до одного десятичного знака.
Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ
Наименование работ и газового оборудования | Ед. изм. | Состав исполнителей | #REF!
|  |  | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | слесарь 4 р | 183 | 195
Плита газовая и газобаллонная установка |  |  | 0 | 0
10.2.1 Замена газовой плиты с пуском газа (в случае замены газовой подводки применять коэф. 1.25) | плита | слесарь 4 р. | 1167 | 1233
10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | слесарь 4 р. | 333 | 354
10.2.3. Замена стола плиты | стол | слесарь 4 р. | 132 | 141
10.2.4. Замена рампы плиты | рампа | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.5. Замена дна корпуса плиты | дно | слесарь 4 р. | 321 | 339
10.2.6. Замена верхней горелки плиты | горелка | слесарь 4 р. | 132 | 141
10.2.7. Замена горелки духового шкафа | " | слесарь 4 р. | 165 | 174
10.2.8. Замена сопла горелки | сопло | слесарь 5 р. | 78 | 81
10.2.9. Замена смесителя горелки | смеситель | слесарь 4 р. | 90 | 96
10.2.10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.11. Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | слесарь 5 р | 78 | 81
10.2.12. Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | слесарь 4 р. | 90 | 96
10.2.13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | слесарь 4 р. | 576 | 606
10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | слесарь 4 р. | 375 | 396
10.2.15. Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | слесарь 4 р. | 321 | 339
10.2.16. Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | слесарь 4 р. | 198 | 210
10.2.17. Замена оси дверки духового шкафа | деталь | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.18. Замена подсветки духового шкафа | деталь | слесарь 4 р. | 138 | 147
10.2.19. Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | слесарь 4 р. | 183 | 195
10.2.20. Замена привода вертеля духового шкафа | операция | слесарь 4 р. | 279 | 294
10.2.21. Замена терморегулятора духового шкафа | операция | слесарь 4 р. | 417 | 441
10.2.22. Замена крана плиты | кран | слесарь 4 р. | 381 | 402
10.2.23. Замена штока крана плиты | деталь | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.24. Замена пружины штока крана плиты | деталь | слесарь 4 р. | 75 | 81
10.2.25. Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.27. Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.28. Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.30. Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.31. Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | слесарь 5 р. | 51 | 54
10.2.32. Замена терморегулятора плиты"Брест" | деталь | слесарь 4 р. | 324 | 342
10.2.33. Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.34. Установка гибкого шланга | шланг | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | операция | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.38. Настройка терморегулятора | операция | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | слесарь 4 р. | 309 | 327
10.2.40. Чистка форсунки | форсунка | слесарь 5 р. | 78 | 81
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа | горелка | слесарь 4 р. | 309 | 327
10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты | плита | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | слесарь 4 р. | 309 | 327
10.2.47. Замена регулятора давления | " | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.48. Замена мембраны регулятора | мембрана | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.49. Замена шланга и прокладки регулятора | шланг | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.2.50. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | прокладка | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.51. Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | слесарь 4 р. | 294 | 309
Водонагреватель проточный |  |  | 0 | 0
10.2.52. Замена (демнтаж и монтаж) водонагревателя проточного с пуском газа (при необходимости выполнения работ по замене газовой либо водяной подводки и/или крепежа на новый применять коэф.1.5) | водонагреватель | слесарь 4 р. | 1398 | 1479
10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.54. Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.55. Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | слесарь 4 р. | 933 | 984
10.2.56. Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | слесарь 4 р. | 348 | 369
10.2.57. Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | слесарь 4 р. | 582 | 615
10.2.58. Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | слесарь 4 р. | 516 | 543
10.2.59. Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | слесарь 4 р. | 183 | 195
10.2.60. Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | слесарь 4 р. | 330 | 348
10.2.61. Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | слесарь 4 р. | 147 | 153
10.2.62. Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | слесарь 5 р. | 81 | 87
10.2.63. Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | слесарь 5 р. | 81 | 87
10.2.64. Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.2.65. Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.66. Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.67. Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.68. Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.69. Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.70. Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.71. Замена штока газовой части блок-крана | шток | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.72. Замена штока водяной части блок-крана | шток | слесарь 4 р. | 501 | 531
10.2.73. Замена пружины блок-крана | пружина | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.2.74. Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | слесарь 4 р. | 348 | 369
10.2.75. Замена запальника | запальник | слесарь 4 р. | 111 | 117
10.2.76. Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | слесарь 4 р. | 90 | 96
10.2.77. Замена биметаллической пластинки | пластинка | слесарь 4 р. | 300 | 318
10.2.78. Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.79. Снятие крышки водяной части КГИ-56 | " | слесарь 4 р. | 162 | 171
10.2.80. Установка крышки водяной части КГИ-56 | " | слесарь 4 р. | 162 | 171
10.2.81. Замена водяной части КГИ-56 | деталь | слесарь 4 р. | 933 | 984
10.2.82. Снятие водяной части КГИ-56 | " | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.83. Установка водяной части КГИ-56 | " | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.84. Замена водяной части ВПГ | " | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.85. Снятие водяной части ВПГ | " | слесарь 5 р. | 69 | 72
10.2.86. Установка водяной части ВПГ | " | слесарь 5 р. | 69 | 72
10.2.87. Замена теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | слесарь 4 р | 558 | 588
10.2.88. Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.89. Установка теплообменника КГИ-56 | теплообмен-к | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.90. Замена теплообменника ВПГ | теплообмен-к | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.91. Снятие теплообменника ВПГ | теплообмен-к | слесарь 4 р. | 183 | 195
10.2.92. Установка теплообменника ВПГ | теплообмен-к | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.2.93. Замена сопла основной горелки | сопло | слесарь 4 р. | 249 | 264
10.2.94. Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.95. Замена отводящей трубки горячей воды | трубка | слесарь 4 р. | 309 | 327
10.2.96. Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.97. Замена трубки запальника | " | слесарь 4 р. | 111 | 117
10.2.98. Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | слесарь 4 р. | 237 | 249
10.2.99. Замена датчика тяги | датчик | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.100. Замена прокладки водорегулятора | прокладка | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.101. Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.102. Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.103. Замена термопары | термопара | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.104. Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | слесарь 5 р. | 51 | 54
10.2.105. Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник . | слесарь 4 р. | 291 | 306
10,2.106. Ремонт автоматики горелок ВПГ | " | слесарь 4 р. | 465 | 489
10.2.107. Прочистка штуцера водяной части | " | слесарь 4 р. | 240 | 255
10.2.108. Прочистка запальника | " | слесарь 4 р. | 147 | 153
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | слесарь 4 р. | 183 | 195
10.2.110. Прочистка сопла водяного узла | операция | слесарь 4 р. | 258 | 270
10.2.111. Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | " | слесарь 4 р. | 348 | 369
10.2.112. Чистка трубки, настройка датчика тяги | " | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ | операция | слесарь 4 р. | 579 | 612
10.2.114. Чистка горелки | горелка | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.115. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | операция | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.116. Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.117. Установка подводящей трубки холодной воды | операция | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.118. Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | операция | слесарь 4 р. | 195 | 207
10.2.119. Установка отводящей трубки горячей воды | операция | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.120. Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.121. Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.122. Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.123. Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.124. Смазка пробки блок-крана | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.125. Смазка штока газового узла | операция | слесарь 4 р. | 423 | 447
10.2.126. Регулировка штока газового узла | операция | слесарь 4 р. | 333 | 354
10.2.127. Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | слесарь 4 р. | 195 | 207
10.2.128. Ремонт запальника горелки | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.129. Очистка радиатара (теплообменника) от сажи | " | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.130. Промывка, калорифера | " | слесарь 4 р. | 933 | 984
10.2.131. Снятие огневой- камеры | " | слесарь 4 р. | 162 | 171
10.2.132. Установка огневой камеры | " | слесарь 4 р. | 303 | 321
10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ | " | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.134. Крепление корпуса горелки КГИ | " | слесарь 5 р. | 51 | 54
10.2.135. Закрепление водонагревателя | " | слесарь 4 р. | 306 | 324
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь |  |  | 0 | 0
10.2.136 Замена емкостного газового водонагревателя или настенного отопительного газового котла мощностью до 12.5 кВт включительно с пуском газа (при необходимости выполнения работ по замене газовой либо водяной подводки и/или крепежа на новый применять коэф.1.5) | водонагреватель, котел | слесарь 4 р. | 1959 | 2070
10.2.136.1. Замена емкостного газового водонагревателя или настенного отопительного газового котла мощностью от 12.5 кВт до 30 кВт включительно с пуском газа (при необходимости выполнения работ по замене газовой либо водяной подводки и/или крепежа на новый применять коэф.1.5) | водонагреватель, котел | слесарь 4 р. | 0 | 0
|  | слесарь 5 р. | 0 | 0
|  | итого | 2874 | 3036
10.2.136.2. Замена емкостного газового водонагревателя или отопительного газового котла мощностью от 30 кВт до 65 кВт с пуском газа (при необходимости выполнения работ по замене газовой либо водяной подводки и/или крепежа на новый применять коэф.1.5) | водонагреватель, котел | слесарь 4 р. | 0 | 0
|  | слесарь 5 р. | 0 | 0
|  | итого | 4773 | 5043
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | слесарь 4 р. | 501 | 531
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | слесарь 3 р. | 399 | 420
10.2.139. Замена горелки отопительного котла | горелка | слесарь 4 р. | 1305 | 1380
10.2.140. Замена горелки пищеварочного котла | горелка | слесарь 4 р. | 1053 | 1113
10.2.141. Замена газовой печной горелки | горелка | слесарь 4 р. | 645 | 681
10.2.142. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | слесарь 4 р. | 360 | 378
10.2.143. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др. | " | слесарь 4 р. | 486 | 513
10.2.144. Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | " | слесарь 4 р. | 444 | 471
10.2.145. Замена крана горелки пищеварочного котла | " | слесарь 4 р. | 783 | 828
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | слесарь 4 р. | 156 | 165
10.2.147. Замена термопары отоптельного котла ВНИИСТО - МЧ | термопара | слесарь 4 р. | 297 | 312
10.2.148. Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | " | слесарь 4 р. | 363 | 381
10.2.149. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | слесарь 4 р. | 279 | 294
10.2.150. Замена запальника печной горелки | запальник | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.151. Замена сопла запальника | сопло | слесарь 4 р. | 156 | 165
10.2.152. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморег-тор | слесарь 4 р. | 1167 | 1233
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | слесарь 4 р. | 486 | 513
10.2.154. Замена ЭМК отоительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | слесарь 4 р. | 552 | 582
10.2.155, Замена ЭМК печной горелки | " | слесарь 4 р. | 474 | 501
10.2.156. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ} | пружина | слесарь 4 р. | 315 | 333
10.2.157. Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | слесарь 4 р. | 249 | 264
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | слесарь 4 р. | 672 | 708
10.2.159. Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | слесарь 4 р. | 306 | 321
10.2.160. Замена тройника ЭМК | тройник | слесарь 4 р. | 147 | 153
10.2.161. Замена тягоудлинителя | деталь | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.162. Замена датчика тяги | датчик | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.163. Замена сопла основной горелки | сопло | слесарь 4 р. | 300 | 318
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.165. Замена блока автоматики | блок | слесарь 4 р. | 621 | 654
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики | сильфом | слесарь 4 р. | 660 | 696
10.2.167. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | слесарь 4 р. | 276 | 294
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана | клапан | слесарь 4 р. | 399 | 420
10.2.169. Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | деталь | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.170. Замена биметаллической пластинки | операция | слесарь 4 р. | 696 | 735
10.2.171. Замена прокладки на клапане | прокладка | слесарь 4 р. | 792 | 837
10.2.172. Замена прокладки на запальнике | " | слесарь 4 р. | 603 | 636
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора | операция | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.174. Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.175. Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | операция | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | " | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | " | слесарь 4 р. | 477 | 507
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки | " | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику | " | слесарь 4 р. | 297 | 312
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | " | слесарь 4 р. | 96 | 102
10.2.182. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | " | слесарь 4 р. | 279 | 294
10.2.183. Перепайка контактов ЭМК | " | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.184. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | " | слесарь 4 р. | 288 | 303
10.2.185. Чистка форсунки запальника | " | слесарь 4 р. | 162 | 171
10.2.186. Чистка газового фильтра | " | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования | " | слесарь 4 р. | 117 | 123
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | " | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи | " | слесарь 4 р. | 699 | 735
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла | " | слесарь 4 р. | 1161 | 1227
10.2.191. Очистка от накипи бака отопительного котла | " | слесарь 4 р. | 930 | 981
10.2.192. Проверка плотности бака после сварочных работ | " | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.193. Ремонт бака отопительного котла | " | слесарь 4 р. | 1794 | 1896
10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи | " | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.195. Чистка форсунки запальника | " | слесарь 4 р. | 162 | 171
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки | " | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.197. Очистка от сажи отопительной печи | " | слесарь 4 р. | 1164 | 1230
Агрегат "Lennox" |  |  | 0 | 0
10.2.198. Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | слесарь 6 р. | 621 | 657
10.2.199. Вскрытие отсека вентилятора | операция | слесарь 6 р. | 591 | 624
10.2.200. Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра | операция | слесарь 6 р. | 1554 | 1641
10.2.201. Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" без замены фильтра | операция | слесарь 6 р. | 1368 | 1443
10.2.202. Замена датчика пламени | " | слесарь 6 р. | 528 | 558
10.2.203. Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | " | слесарь 6 р. | 1833 | 1935
10.2.204. Замена двигателя вентилятора без замены фильтра | " | слесарь 6 р. | 1677 | 1773
10.2.205. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра | " | слесарь 6 р. | 1677 | 1773
10.2.206. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" без замены фильтра | " | слесарь 6 р. | 1368 | 1443
Прочие работы |  |  | 0 | 0
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | слесарь 4 р. | 420 | 441
40-50 мм | " | слесарь 4 р. | 441 | 468
(При работе с приставной лестницы в пунктах 10.2.210 - 10.2.214 применять коэф. 1,2) |  |  | 0 | 0
10.2.208. Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | слесарь 4 р. | 1317 | 1392
32 мм | участок | " | 1569 | 1656
40 мм | " | " | 1857 | 1962
50 мм | " | " | 2217 | 2343
10.2.209. Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм | м | слесарь 4 р. | 399 | 423
32 мм | " | " | 474 | 501
40 мм | " | " | 558 | 591
50 мм | " | " | 669 | 708
10.2.210. Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | слесарь 4 р. | 438 | 462
св. 25 мм | " | слесарь 4 р. | 603 | 639
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | соединение | слесарь 4 р. | 300 | 318
10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4 р. | 150 | 162
10.2.214. Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4 р. | 114 | 120
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | слесарь 4 р. | 300 | 318
10.2.216. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | стояк | слесарь 4 р. | 483 | 510
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | слесарь 4 р. | 180 | 192
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | слесарь 4 р. | 240 | 252
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | слесарь 4 р. | 90 | 96
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | слесарь 4 р. | 678 | 717
25 - 40 мм | кран | слесарь 4 р. | 783 | 828
50 мм | кран | слесарь 4 р. | 858 | 906
10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | слесарь 4 р. | 75 | 81
25 - 40 мм | кран | слесарь 4 р. | 99 | 105
50 мм | кран | слесарь 4 р. | 138 | 144
10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | слесарь 4 р. | 231 | 246
10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | слесарь 4 р. | 147 | 153
Ремонт котлов импортного производства FORTE, VAILLANT, JUNKERS, BAXI, PROYER и др. |  |  | 0 | 0
10.2.224. Регулировка потенциометра | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.225. Регулировка переключателя | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.226. Регулировка свечей розжига и электрода ионизации | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.227. Регулировка газового клапана | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.228. Регулировка газового блока | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.229. Прочистка пневмореле | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.230. Прочистка сопла запальника | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.231. Прочистка сопла горелки | 1 котел | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.232. Чистка форсунки запальника | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.233. Чистка контактов термопары | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.234. Чистка контактов электромагнитного клапана | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.235. Чистка газового фильтра | 1 котел | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.236. Притирка контактов термопары | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.237. Ремонт подпиточного вентиля | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.238. Устранение засора в подводке к запальнику | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.239. Ремонт газовой части | 1 котел | слесарь 4 р. | 1398 | 1476
10.2.240. Ремонт электрики | 1 котел | слесарь 4 р. | 1632 | 1722
10.2.241. Ремонт насоса | 1 котел | слесарь 4 р. | 1026 | 1083
10.2.242. Ремонт (прочистка) трехходового клапана | 1 котел | слесарь 4 р. | 1398 | 1476
10.2.243. Ремонт датчика протока | 1 котел | слесарь 4 р. | 792 | 837
10.2.244. Ремонт блока розжига, горелки | 1 котел | слесарь 4 р. | 1164 | 1230
10.2.245. Регулировка микропереключателя | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.246. Регулировка датчика "низкого давления" | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.247. Прочистка вентиляторов | 1 котел | слесарь 4 р. | 1398 | 1476
10.2.248. Промывка теплообменника первичного | 1 котел | слесарь 4 р. | 2565 | 2709
10.2.249. Промывка теплообменника вторичного | 1 котел | слесарь 4 р. | 2331 | 2463
10.2.250. Промывка теплообменника от сажи | 1 котел | слесарь 4 р. | 1866 | 1971
10.2.251. Замена сопла основной горелки | 1 котел | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.252. Замена трубки запального устройства | 1 котел | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.253. Замена обратного предохранителя клапана | 1 котел | слесарь 4 р. | 792 | 837
10.2.254. Замена термометра | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.255. Замена манометра | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.256. Замена теплообменника | 1 котел | слесарь 4 р. | 933 | 984
10.2.257. Замена блока розжига, горелки | 1 котел | слесарь 4 р. | 1071 | 1131
10.2.258. Замена датчиков | 1 котел | слесарь 4 р. | 840 | 885
10.2.259. Замена термопары | 1 котел | слесарь 4 р. | 696 | 735
10.2.260. Замена газовой части | 1 котел | слесарь 4 р. | 1398 | 1476
10.2.261. Замена электронной платы | 1 котел | слесарь 4 р. | 1164 | 1230
10.2.262. Замена электрики | 1 котел | слесарь 4 р. | 1164 | 1230
10.2.263. Замена насоса | 1 котел | слесарь 4 р. | 1026 | 1083
10.2.264. Замена трехходового клапана | 1 котел | слесарь 4 р. | 1071 | 1131
10.2.265. Замена датчиков протока | 1 котел | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.266. Замена подпиточного вентиля | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.267. Замена группу возврата | 1 котел | слесарь 4 р. | 1071 | 1131
10.2.268. Замена сопла запальника | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.269. Замена датчика "низкого давления" | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.270. Замена потенциометра | 1 котел | слесарь 4 р. | 324 | 342
10.2.271. Замена мембраны | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.272. Замена вентилятора | 1 котел | слесарь 4 р. | 1164 | 1230
10.2.273. Замена пневмореле | 1 котел | слесарь 4 р. | 558 | 588
10.2.274. Замена датчика тяги | 1 котел | слесарь 4 р. | 327 | 342
10.2.275. Замена теплообменника первичного | 1 котел | слесарь 4 р. | 1071 | 1131
10.2.276. Замена теплообменника вторичного | 1 котел | слесарь 4 р. | 792 | 837
10.2.277. Замена переключателя | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.278. Замена микропереключателя | 1 котел | слесарь 4 р. | 699 | 738
10.2.279. Замена свечей розжига и электрода ионизации | 1 котел | слесарь 4 р. | 372 | 393
10.2.280. Замена расширительного бака | 1 котел | слесарь 4 р. | 2331 | 2463
10.2.281. Вторичный пуск котла | 1 котел | слесарь 4 р. | 465 | 492
10.2.282. Замена автоматического воздухоотводчика | воздухоотводчик | слесарь 4 р. | 741 | 783
10.2.283. Замена пневмореле (прессостата) | пневмореле | слесарь 4 р. | 450 | 687
10.2.284. Закачка воздуха в расширительный бак (экспанзомат) | расширительный бак | слесарь 4 р. | 789 | 831
10.2.285. Замена датчика NTC погружного, датчика протока | датчик | слесарь 4 р. | 741 | 783
10.2.286. Замена датчика тяги | датчик | слесарь 4 р. | 300 | 318
10.2.287. Замена платы дисплея (пульта управления) | электронная плата | слесарь 4 р. | 1344 | 1419
10.2.288. Замена прокладок первичного теплообменника и/или гидрочасти | прокладка/ комплект прокладок | слесарь 4 р. | 975 | 1026
10.2.289. Замена предохранительно-сбросного клапана | клапан предохранительно-сбросной | слесарь 4 р. | 834 | 882
10.2.290. Замена жгута электропроводки | жгут проводов | слесарь 4 р. | 1623 | 1713
10.2.291. Замена гидрочасти (подачи/возврата) котла | гидрочасть котла | слесарь 4 р. | 1530 | 1617
10.2.292. Замена электронной платы/блока управления | электронная плата/блок управления | слесарь 4 р. | 1854 | 1959
10.2.293. Замена датчика NТС накладного | датчик | слесарь 4 р. | 741 | 783
10.2.294. Замена вентилятора ВПГ ( ВПГ турбированное) | вентилятор | слесарь 4 р. | 834 | 882
10.2.295. Замена газового клапана | газовый клапан/ газовая арматура | слесарь 4 р. | 1530 | 1614
10.2.296. Замена вентилятора | вентилятор | слесарь 4 р. | 1044 | 1101
Примечания:
1. "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.
2. При отсутствии у населения или у предприятий договора на техническое обслуживание ВДГО к главе 2 настоящего раздела применять к цене коэф. 1,3.